Общие сведения о котельной

Наименование организации: ООО «Теплоэнергомонтаж»

(подведомственность котельной: муницип., областная, ведомст., частн., другая)

Почтовый адрес теплоисточника: 620041, г.Екатеринбург, ул.Уральская, 1

Ф.И.О., телефон должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство организации: Иванов Иван Петрович, тел. 333-33-33

Температурный график (расчетный): 95(С/ 70 (C

Топливо:  основное – природный газ    резервное – электроэнергия

Емкость топливных баков:   ---- куб.м.

Год ввода в эксплуатацию: 2012

Персонал (численность):  ----

- Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 0,300 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,263 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 567 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 155,6 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 0,098 | тыс.тут/год |
| Годовой расход топлива (резервное) | ---- | тыс.тут/год |
| Годовой расход электроэнергии | ---- | тыс.кВт∙час/год |
| КПД котельной | 91,81 | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен | ИТОГО, Гкал/год | ИТОГО, тыс.куб.м газа/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд | Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | площадь, кв.м |  |  |  |  |  |
| соц-культ-быт | Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | площадь, кв.м |  |  |  |  |  |
| прочие организации | Гкал/год |  | 551 |  | 551 | 75 |
|  | площадь, кв.м |  | 3 420 |  | 3 420 |  |
| Итого потребители, Гкал/год |  | 551 |  | 551 | 75 |
| Технологические нужды |  | 65 |  | 65 | 9 |
| в том числе гособоронзаказ или социально-значимая технология |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды котельной |  | 5 |  | 5 | 0,5 |
| Потери в тепловых сетях |  | 11 |  | 11 | 1,5 |
| Потребление всего, Гкал/год |  | 632 |  | 632 | 86 |

- Котлы

| № ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева м2 | Количество секций, штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
| 1 | ICI RED 100 | 2012 | - | 0,100 | - | - | рабочий |
| 2 | ICI RED 100 | 2012 | - | 0,100 | - | - | рабочий |
| 3 | ICI RED 100 | 2012 | - | 0,100 | - | - | резерв |
| Парогенератор |
| 1 | BOOSTER BO-100 G | 2012 | - | 0,064 | - | - | рабочий |

Примечание: В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

- Присоединенная нагрузка к котельной

| № п/п | Наименование объекта (улица, № дома) | Год постройки | Число этажей | Строительный объем, м3 | Общая площадь, м2 | Число пользова-телей ГВС, чел. | Расход тепла, Гкал/год | Расход гор. воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на ЦО | на вентиляцию | на ГВС | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочие объекты |
| 1 | Магазин | - | 2012 | 1 | 5 000 | 1 670 | 225 | - | - | 225 | - |
| 2 | Склад | - | 2011 | 1 | 7 000 | 1 750 | 326 | - | - | 326 | - |
|  | Итого | - |  |  | 12 000 | 3 420 | 551 | - | - | 551 | - |
| Всего по прочим объектам |  |  |  | 551 | - | - | 551 | - |
| Всего по теплоисточнику |  | 12 000 | 3 420 | 551 | - | - | 551 | - |

| (должность уполномоченного лица) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |